PhysFormer 论文审稿意见与回复意见

最终中文整理稿 | 2026-06-05

说明：本文档包含两部分：审稿意见最终版和针对这些意见的回复意见最终版，可作为后续英文回复信和稿件修订说明的基础。

审稿意见最终版

审稿建议：小修

审稿意见

本文针对虚拟电厂净负荷预测这一实际问题，提出了 PhysFormer——一种将物理一致性约束通过可微边界保持激活与正则化（BPAR）模块直接嵌入模型架构的物理引导 Transformer 框架。这种在模型结构层面融合领域知识、而非仅依赖部署阶段后处理修正的研究方向是有价值的。我建议在作者解决以下问题后接收本文。

1. PhysFormer 相比简单后处理方法的实际优势尚不够清晰。表 1 显示 Informer-Post 通过 clipping 同样将 BVR 降至 0.00%，且 MSE 基本不变。作者应更明确地解释 BPAR 在训练阶段提供的价值，包括其可微输出约束以及对后续约束感知应用的意义。

2. 数据集描述缺乏可复现所需的细节。作者应补充数据来源、采样频率、时间范围、缺失值处理、归一化方式、输入输出窗口长度、未来天气协变量，以及按时间顺序划分的训练/验证/测试集。基线训练协议也应明确说明，包括超参数设置、随机种子控制以及是否执行了重复实验。

3. 物理合规指标（BVR、MVS、RVR/RVR-S、RVM、NET MAE）是评估的核心，但在结果呈现前未给出公式和计算范围。作者应正式定义每个指标，并说明 BVR 是否包含负功率、夜间 PV 非零输出、风机切入/切出违规、爬坡违规，还是仅涵盖其中部分情况。主结果表与消融表之间的指标命名也应统一。

4. 标题和摘要中的可解释性声明应更审慎。文中已说明 PV gate 与 irradiance 的相关性反映的是监督式对齐而非因果发现，这一点合理。但若 wind gate 缺乏同等强度的定量证据，作者应明确当前最强的可解释性证据来自 PV 通道，并相应软化摘要中的措辞。

5. 结论应更严格地限定范围。由于实验基于单一区域数据集、单一时间分辨率和单一预测长度，相关声明应使用“在本研究评估设定下”等限定表述，而非暗示该方法已在所有 VPP 场景中得到充分验证。

6. 应说明表 4 中报告的物理参数是在归一化空间还是反归一化物理空间中学习或解释的，以及随机种子和训练协议是否足够清晰以支持可复现性。

7. “boundary violation”这一术语应在全文中保持一致使用，并明确其涵盖哪些物理约束。

回复意见最终版

我们感谢审稿人对本文选题、技术路线和工程应用价值的认可。审稿意见指出的问题非常有帮助，尤其是关于后处理基线、数据集可复现性、物理指标定义和可解释性表述边界的建议。根据这些意见，我们将对稿件进行系统修改，重点包括：进一步澄清 PhysFormer 相比简单后处理的实际价值；补充数据集来源、保密限制和实验协议；明确物理一致性指标定义；并收敛关于可解释性的表述。上述修订均可通过文字澄清、方法说明、指标定义和局限性补充完成，不依赖新增实验。

意见 1：PhysFormer 相比 Informer-Post 的优势还不够充分。

回复：感谢审稿人的关键意见。我们同意，仅从 BVR 指标看，Informer-Post 通过后处理也可以将边界违规率降至 0.00%。因此，我们将在修订稿中更准确地说明本文的核心贡献：PhysFormer 并不是声称 clipping 无法消除负值，而是将物理边界约束嵌入到可微的输出结构和训练过程中。具体而言，Informer-Post 是部署阶段的硬修正，不参与模型训练，也不能改变模型内部的表示学习过程。相比之下，BPAR 在训练阶段即改变预测输出空间，使残差学习受到物理边界约束，并为后续可能的端到端优化或约束感知调度提供连续可微的预测形式。我们将在实验讨论中补充这一机制差异，并避免将贡献表述为单纯的最终 BVR 改善。

意见 2：数据集和实验协议描述不够完整，影响可复现性。

回复：我们接受该意见。修订稿中将扩展数据集和实验设置部分，补充数据来源、采样频率、时间范围、训练/验证/测试划分、缺失值处理、标准化方式、输入输出窗口设置，以及未来天气协变量的构造方式。同时，我们会诚实说明本文所用数据的现实限制。该数据来自真实区域级分布式能源聚合场景，包含细粒度的负荷、光伏、风电和气象变量。由于这些原始时间序列可能暴露区域能源资产规模、运行模式、用能行为和调度特征，数据受到提供方保密政策和数据使用协议限制，不能公开发布。我们也将在文中说明，公开可获得的 VPP 数据集在本文任务上存在一定局限：多数公开数据不同时包含 load/PV/wind 的组件级同步测量，或缺少与预测窗口对齐的未来天气协变量。因此，本文实验受到真实工程数据可得性和保密政策的共同限制。为降低该限制对可复现性的影响，我们将在修订稿中提供更完整的实验协议、模型配置、指标公式和匿名化统计信息，使其他研究者能够在具有相同结构的数据集上复现实验流程。我们也会明确说明数据不可公开带来的验证边界。

意见 3：物理一致性指标需要更明确的数学定义。

回复：感谢指出。我们将在结果表之前新增指标定义部分，给出 BVR、MVS、RVR/RVR-S、RVM 和 NET MAE 的具体公式与计算范围。我们会明确说明 BVR 统计的违规类型，例如负功率输出、夜间 PV 非零输出或其他物理边界违规；同时说明 MVS 的单位和平均方式。对于主结果表和消融表中术语不完全一致的问题，我们将统一指标命名，或在文中明确解释不同指标之间的关系，避免读者误解。

意见 4：可解释性表述应更谨慎，尤其是 wind gate 证据不足。

回复：我们同意审稿人的判断。修订稿中会进一步收敛可解释性表述，明确目前的结果应理解为模型在物理先验引导下形成的天气响应对齐，而不是自动发现气象因果关系。考虑到目前最强的定量证据主要来自 PV gate 与 irradiance 的相关性，我们将在摘要、结果讨论和结论中避免过度泛化该结论。对于 wind 侧结果，我们会采用更谨慎的表述，仅将其作为模型设计中的物理约束机制说明，而不将其作为已经充分验证的解释性结论。

意见 5：结论中的泛化表述应更谨慎。

回复：我们接受该建议。修订稿中会将相关结论限定在本文实验设定下，例如使用 “under the evaluated VPP forecasting setting” 或 “on the studied VPP dataset” 等表述，避免暗示该方法已经在所有 VPP 场景中充分验证。我们也会在结论和局限性部分进一步说明，本文实验目前只覆盖一个区域数据集、一个时间分辨率和一个预测长度，尚未验证不同区域、不同调度场景、储能约束或闭环控制中的表现。未来工作将进一步在更多数据集和下游调度任务中验证该方法。

意见 6：表 4 物理参数空间及随机种子说明。

回复：我们将在修订稿中说明这些参数的物理含义，并解释其与归一化输入、反归一化输出之间的关系。同时，如实说明当前主结果基于统一训练协议和固定数据划分，避免声称已完成重复实验统计，并将多随机种子稳定性评估作为后续工作边界。

意见 7：“boundary violation” 术语一致性。

回复：我们会在全文中统一该术语的使用，并明确定义其覆盖范围，包括负功率、夜间 PV 非零输出、风机运行边界违规和爬坡约束等具体物理违规类型。

总体而言，我们将根据审稿人的建议对稿件进行修订，使文章更清楚地区分结构性物理约束与后处理修正，增强实验描述的透明度，并更加谨慎地界定本文结论的适用范围。相关修改均属于文本澄清、定义补充和声明收敛，不需要新增实验结果作为前提。